项目评选报价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **具体要求** | **报价**  **（万元）** |
| 1 | 节水型单位创建 | （1）报价企业须根据《关于推进公共机构节水型单位创建的通知》（闽机管综〔2022〕24号）的评价要求，进行现场踏勘，评估节水型单位创建现有条件，确保各项创建任务能顺利落实，保证创建的质量和进度，顺利通过福建省机关事务管理局评审。  （2）当机关事务管理部门实地考察福建省商务厅节水型单位创建工作情况时，应提供驻场服务，配合材料整理及路线规划等相关工作。 |  |
| 2 | 建筑用水计量系统建设 | （1）通过现场踏勘，结合我单位供水管网实际情况，按福建省机关事务管理局、福建省水利厅《关于推进公共机构节水型单位创建的通知》（闽机管综〔2022〕24号）要求，安装智能远传水表，完善用水单位、次级用水单位的水计量率。  （2）建设节水监测系统，具备用水实时监测、水量平衡分析、管网漏损预警、用水指标分析、节水效果展示、统计报表等功能，实现项目用水的智能化监测管理。  （3）用水监测数据的采集及传输应满足《福建省公共建筑能耗与碳排放监测技术标准》（DBJ/T13-158-2023）的要求。 |  |
| **合计：**       万元 | | | |
| 报价单位(全称并盖章)： | | | |
| 法人或授权人签字： | | | |
| 联系电话： | | | |
| 报价时间：2024年    月    日 | | | |